Processo Nº 010/2011  – Tomada de Preços nº 01/2011

Edital nº 02-PRC010/2011/TP-01

REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

PREÂMBULO

A Câmara Municipal de Ponte Nova torna público, para o conhecimento de quantos possam se interessar, que nos termos da Lei nº 8.666/1993, através do Processo Licitatório nº 010/2011, na modalidade Tomada de Preços, autuada sob o nº 01/2011, do tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global,  receberá até às 14h do dia 07 de julho de 2011, envelopes de documentação e proposta para contratação de obra de engenharia relativa a construção de novo plenário em área anexa à sede da Câmara, na forma descrita no anexo I,  planilhas e memorial descritivo, conforme cláusulas, critérios e condições deste Edital.

1. DAS NORMAS LEGAIS

1.1. A presente licitação será processada e julgada com base na Lei Federal nº 8.666/93 e nas demais normas deste Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as normas fixadas pelos Conselhos Federal e Regional de Engenharia e Arquitetura.

1.2. Aplicam-se ao contrato decorrente da presente licitação, além dos dispositivos legais previstos no sub-item 1.1, as normas da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

2. DO EDITAL E SEUS ANEXOS

2.1. O Edital da presente licitação estará disponível a qualquer interessado, de 12h às 18h, junto ao setor de compras, na sede da Câmara Municipal, na Avenida Dr. Cristiano de Freitas Castro, 74, Centro, Ponte Nova – MG, bem como no sítio da Câmara na rede mundial de computadores, no endereço www.camarapontenova.com.br.

2.2. Constituem anexos do presente EDITAL:

ANEXO I – Descrição do objeto, projeto básico, planilhas e memorial descritivo;

ANEXO II – Modelo da Proposta de Preços;

ANEXO II - Modelo de Documento de Credenciamento;

ANEXO IV – Modelo da Declaração de não Contratação de Menor;

ANEXO V – Modelo da Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação/Contratação;

ANEXO VI – Minuta do Contrato de Prestação de Serviços;

3. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO:

3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas cujo objeto social seja compatível com a presente licitação, e desde que estejam cadastradas como fornecedoras junto aos órgãos relacionados no subitem 3.1.1, bem como regularmente inscritas junto ao Conselho Regional de Engenharia da circunscrição de sua sede, e atendam aos requisitos de habilitação e para apresentação de propostas previstos neste Edital (sub-item 3.3.1 a 3.3.8).

3.1.1. Como condição para participação na presente licitação, a empresa interessada deverá estar devidamente cadastrada como fornecedora junto à Câmara Municipal de Ponte Nova, considerando-se também como válido a comprovação de cadastro junto a qualquer órgão da administração direta ou indireta do Município de Ponte Nova, desde que o certificado de cadastro tenha sido emitido no máximo a 12 (doze) meses anteriores à data prevista para abertura dos envelopes.

3.2. Não poderão participar desta licitação:

I - empresa em processo de recuperação judicial, concordata ou falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

II - consórcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

III - as empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual e/ou municipal; e

IV - as empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.3. A documentação para habilitação (Envelope 1 – sub-item 3.3.1) e a proposta de preços (Envelope 2 – sub-item 3.3.6), deverão ser protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação, em envelopes distintos e fechados, devidamente identificados, conforme a seguir:

##### Processo Nº 10/2011      -      Tomada de preços Nº 01/2011

##### ENVELOPE Nº _________   [1] – Documentação       [2] – Proposta

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

ENDEREÇO (Logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP)

Telefone – fax - email -

Da Habilitação

3.3.1. Para a habilitação, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos, seja em original ou por cópia autenticada em cartório ou outro órgão competente:

- Certificado de Registro Cadastral como fornecedor, emitido pela Câmara Municipal de Ponte Nova ou por qualquer órgão da administração pública direta ou indireta do Município de Ponte Nova, dentro do prazo de validade;

- Comprovante de Regularidade para com o FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal (sítio: www.caixa.gov.br);

- Comprovante de Regularidade para com a Seguridade Social – INSS (sítio: www.mpas.gov.br)

- Comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, no que concerne aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (www.receita.fazenda.gov.br);

- Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio/sede da licitante;

- Comprovante de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede da licitante;

- Declaração de que não emprega menor, exceto na qualidade de aprendiz, conforme modelo do Anexo IV, ou mediante certidão emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

- Declaração de que atende os requisitos legais e formais para participação na licitação e que não se encontra impedido de contratar com a administração pública, conforme modelo do Anexo V;

- Ato constitutivo da sociedade, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado nos órgãos competentes, onde conste como objetivos o desenvolvimento de atividades compatíveis com a presente licitação;

- Ato de eleição de diretores no caso de sociedade por ações ou sociedade civil, devidamente registrado na Junta Comercial ou cartório competente;

- Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, elaborados na forma da lei e observado o disposto no subitem “l.4”, assinado pelo responsável legal e pelo responsável técnico, registrado na Junta Comercial da sede da licitante, expresso em moeda corrente, que demonstre boa situação financeira da empresa, apuradas mediante o cálculo dos seguintes índices:

l.1) Índice de Liquidez Geral  (ILG) superior a 1 (um), calculado pela aplicação da seguinte fórmula:

Liquidez Geral (ILG) =   Ativo Circulante  +  Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante  +  Exigível a Longo Prazo

l.2) Índice de Liquidez Corrente  (ILC) superior a 1 (um), calculado pela aplicação da seguinte fórmula:

Liquidez Corrente (ILC) =            Ativo Circulante

Passivo Circulante

l.3) Índice de Solvência Geral (ISG) superior a 1 (um), calculado pela aplicação da seguinte fórmula:

Solvência Geral (ISG) =                             Ativo Total

Passivo Circulante  +  Exigível a Longo Prazo

l.4) Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

l.4.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): publicados em Diário Oficial; ou publicados em jornal de grande circulação; ou por fotocópia registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

l.4.2) Sociedades limitadas (Ltda.): por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registradas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

l.4.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº. 123/2006: por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

l.4.4) Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do balanço de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

- certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

- Declaração com nome, qualificação, CPF, RG, CREA e endereço dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços objeto desta licitação;

- Certidão de Registro/Inscrição da pessoa jurídica junto ao CREA regional do domicílio ou sede da licitante, dela devendo constar o quadro de responsáveis técnicos, que deverá incluir pelo menos um dos profissionais relacionados na declaração exigida na alínea “n” deste sub-item;

- Certidão de Registro/Inscrição junto ao CREA regional do domicílio ou sede da licitante dos profissionais indicados na alínea “n” deste sub-item como responsáveis técnicos pela execução dos serviços;

- Atestado técnico que comprove que os responsáveis técnicos indicados pela licitante (alínea “n” deste sub-item) já tenham executado serviços compatíveis e/ou similares com o objeto da presente licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente averbado junto ao órgão de classe competente;

- Comprovante de vínculo empregatício do responsável técnico (alínea “n” deste sub-item) com a licitante, através de cópia das páginas pertinentes da carteira de trabalho (identificação e contratos de trabalho) e relatório da GFIP/FGTS da competência imediatamente anterior à data da presente licitação, sendo tal comprovação dispensada no caso de sócio ou diretor da empresa relacionado no contrato social;

- Declaração de que atende os requisitos legais e formais para participação na licitação e que não se encontra impedido de contratar com a administração pública, conforme modelo do Anexo V;

- Para as licitantes que optarem pelos benefícios previstos nos artigos 43 e 44 da Lei Complementar nº 123/2006:

t.1. Comprovação de sua qualificação econômica como microempresa ou empresa de pequeno porte, através de certidão emitida pela junta comercial ou outro documento emitido por instituição pública federal, estadual ou municipal que comprove tal qualificação;

t.2. Declaração da licitante de que atende os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e opta pela aplicação das normas e benefícios de que trata a referida lei.

3.3.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

3.3.1.2. A não apresentação da documentação exigida na alínea “t” do subitem 3.3.1, implica renúncia aos benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006.

3.3.2. O Certificado de Registro Cadastral emitido pela Câmara ou por qualquer órgão municipal da administração pública direta ou indireta, não dispensa a licitante da apresentação dos documentos relacionados nas alíneas “a” a “t.2” do sub-item 3.3.1.

3.3.3. A certidão que não declarar o prazo de validade somente será considerada válida se emitida no máximo até 90 (noventa) dias antes da data do protocolo do envelope.

3.3.4. As certidões emitidas através da rede mundial de computadores (internet) serão aceitas para fins desta licitação, sujeitas a verificação da veracidade das informações, nos termos da Lei Federal nº 10.522/2002.

Da Visita Técnica

3.3.5. Qualquer interessado poderá realizar visita técnica, destinada a vistoria do local da obra, no horário de 12h às 18h, mediante prévio agendamento junto ao setor de Licitações da Câmara, pelo telefone [31] 3817-2017.

3.3.5.1. A não realização de visita técnica gera presunção de conhecimento de todas as cláusulas e condições do objeto ora licitado, bem como das peculiaridades da execução da obra, cujos custos e observância serão considerados como inclusos no preço.

Da Proposta de Preços

3.3.6. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou digitada, devidamente assinada, rubricada em todas as suas páginas, conforme modelo do Anexo II, devendo conter no mínimo:

- Descrição clara e detalhada do objeto ofertado;

- Orçamento detalhado, conforme planilha de preços anexa a este edital, na qual deverão ficar discriminados quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais da obra, que deverão observar as especificações relativas a cada item dos serviços constantes do Memorial de Quantitativos/Planilha de Custos;

- Descrição de marcas/modelos dos produtos que serão utilizados, por item da planilha, conforme modelo constante do Anexo II;

- Declaração de que teve acesso ao Edital e seus anexos, e que aceita as condições nele previstas.

- Os preços unitários e parciais de cada item deverão ser escritos em algarismos, e o preço global em algarismos e por extenso, na expressão monetária vigente no País, para execução completa da obra/serviço;

- Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os tributos, os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, seguros, fretes, ferramentas e máquinas necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer despesas necessárias à realização dos serviços, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

- Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico – BDI;

3.3.6.1. A composição de preços unitários e cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear posteriormente qualquer alteração, seja para mais ou para menos, em relação ao objeto licitado.

3.3.6.2. A licitante poderá ampliar o grau de detalhamento da planilha, vedada a supressão de itens, não sendo tal detalhamento considerado, para qualquer efeito, fator diferencial para julgamento das propostas.

3.3.6.3. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item.

3.3.7. Ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário, e entre algarismos e extenso, prevalecerá o extenso.

3.3.8. A proposta de preços terá validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do envelope, sendo este prazo considerado para todos os efeitos no caso de omissão.

4. DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO:

4.1. A Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura dos envelopes de habilitação e proposta regularmente protocolados até o horário limite fixado no preâmbulo deste edital, em sessão pública que ocorrerá na sede da Câmara Municipal, na Avenida Dr. Cristiano de Freitas Castro, Nº 74 - Centro, no dia 07 de julho de 2011, com início a partir das 14h30min observando os seguintes procedimentos:

I. Credenciamento dos representantes das empresas nos termos do sub-item 4.3, e verificação da apresentação dos envelopes devidamente lacrados e dentro do limite de horário fixado no preâmbulo deste edital;

II. Abertura dos envelopes de documentação tempestivamente protocolados e verificação da conformidade com os requisitos do Edital, nos termos do sub-item 3.3.1 e seguintes;

III. Inabilitação dos licitantes que não apresentem documentação completa, ou que a apresentem com rasuras, com prazo de validade vencido ou não atendam às exigências deste edital;

IV. Abertura dos envelopes de proposta dos licitantes habilitados, que poderá ocorrer na mesma sessão, desde que todos os licitantes manifestem formalmente a desistência do prazo de recurso;

V. Análise e julgamento das propostas, observados os requisitos do sub-item 3.3.6  e seguintes deste edital, aplicando-se as seguintes regras:

a) serão desclassificadas as propostas incompletas, sem indicação de marcas dos produtos, quantitativos inferiores ou que não obedeçam aos requisitos fixados no edital, ou cujos preços sejam superiores aos preços médios de mercado ou manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93;

b) será considerado vencedor o licitante que tenha apresentado a melhor proposta, assim compreendida a que, atendendo todas as exigências do edital, apresente o menor preço global.

c) em caso de empate de propostas, sem prejuízo do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, proceder-se-á ao sorteio, na forma prevista no art. 45, § 2º da Lei Federal Nº 8.666/93;

VI. Encaminhamento do processo para apreciação da autoridade superior, e consequente homologação e adjudicação;

4.2. Após protocolo dos envelopes, não caberá desistência da proposta, sob pena da aplicação das penalidades previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do sub-item 10.1 deste edital, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

4.3. Para credenciamento deverá o representante da licitante apresentar documento de identidade com foto (RG, CNH etc.) acompanhado de procuração ou o documento constante do modelo do Anexo III, podendo o documento de credenciamento e a procuração serem substituídos pelo contrato social no caso de sócio da empresa ou pela Declaração de Firma Individual.

4.4. Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal e protocolados na sede da Câmara junto à Comissão de Licitação, no horário de 12h às 18h.

4.5. Serão desconsiderados os envelopes porventura postados via correio que não forem protocolados junto à Comissão de Licitação até o horário limite fixado neste edital.

5. DO CONTRATO E DA SUA EXECUÇÃO:

5.1. Convocado para a assinatura do contrato, o licitante deverá fazê-lo no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de ser declarado inadimplente, sem prejuízo a outras penalidades legais.

5.2. A execução dos serviços deverá ter início no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da ordem de execução emitida pela Câmara.

5.2.1. Os serviços deverão ser realizados com observância do cronograma de execução, devendo a licitante manter na obra e devidamente atualizados, os livros diário e de registro de ocorrências, sob pena de multa correspondente a 1% do valor do contrato, exigida após notificação prévia de descumprimento e não correção no prazo de 2 (dois) dias, ou no caso de reincidência.

5.2.2. A Câmara se reserva o direito de fiscalizar e supervisionar a execução dos trabalhos, em quaisquer de suas fases, podendo inclusive determinar a suspensão de etapas quando detectada divergência com o pactuado.

5.2.3. Os empregados utilizados na execução dos serviços deverão estar devidamente uniformizados e identificados com crachá, bem como deverão fazer uso regular de equipamentos de proteção individual e segurança, sob pena de multa de 1% do valor do contrato, exigida após notificação prévia de descumprimento e não correção no prazo de 2 (dois) dias, ou no caso de reincidência.

5.2.4. Todos os relatórios e planilhas de medição deverão ser previamente aprovados por profissional indicado pela Câmara, devendo as planilhas ser apresentadas sempre em 2 (duas) vias, devidamente assinadas e rubricadas em todas as suas páginas.

5.3. A Câmara se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com a proposta e com o contrato, que não atendam as especificações constantes deste edital, ou que sejam incompatíveis com os fins solicitados, cabendo à empresa sua re-execução imediata, sem custos adicionais, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades previstas neste Edital.

5.4. A licitante não fica exonerada de suas responsabilidades por possíveis falhas ou defeitos observados após o recebimento dos serviços.

5.5. A licitante deverá manter durante a vigência do contrato decorrente da presente licitação, as condições de habilitação previstas neste Edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão contratual.

5.6. A fiscalização da execução do contrato decorrente da presente licitação ficará a cargo de servidor ou profissional previamente indicado pela Câmara.

5.7. A licitante deverá encaminhar à Câmara a relação de funcionários utilizados na execução dos serviços, de forma a garantir o controle de acesso ao pátio de obras, atualizando-a sempre que houver mudanças no quadro de funcionários.

Da Garantia Contratual e Condicionantes para Pagamento

5.8. Em cumprimento ao disposto na Lei Municipal nº 2.559/2001, a assinatura do contrato impõe a observação das seguintes regras:

I – No prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, a empresa contratada deverá comprovar a prestação de garantia de sua execução, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, sob quaisquer das modalidades previstas no art. 56, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;

II – o pagamento de qualquer parcela de medição fica condicionado à apresentação de cópias legíveis das guias de recolhimento de FGTS e INSS e da folha de pagamento relativas ao pessoal empregado no objeto do contrato, devidamente quitadas, referentes às competências exigíveis na data de sua apresentação.

5.8.1. Para fins de liberação ou restituição da garantia prestada, o contrato é considerado executado somente após o recebimento em definitivo de seu objeto, desde que sanadas as eventuais irregularidades constatadas, nos termos do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/1993.

6. DO CONTRATO E SUA VIGÊNCIA:

6.1. O contrato assinado em decorrência da presente licitação observará as normas prescritas neste edital, na proposta comercial e as disposições prescritas na legislação vigente, conforme modelo constante do Anexo VI, tendo vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou aditado por razões de interesse público e nas hipóteses previstas em lei.

7. DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado mediante medições, observado o cronograma de execução físico-financeira, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada dos documentos pertinentes.

7.1.1. A efetivação dos pagamentos fica condicionada à comprovação de regularidade para com o Fundo de Garantia – FGTS e com a Previdência Social, nos termos da legislação vigente, bem como do pagamento de funcionários utilizados na execução da obra, através de encaminhamento de cópias legíveis da folha de pagamento do último mês vencido, além das guias de recolhimento das contribuições e encargos sociais (INSS e FGTS) exigíveis na data de apresentação da nota fiscal.

7.2. A Câmara não efetuará qualquer pagamento referente à mobilização e ao depósito de materiais na obra.

7.3. A empresa contratada fica sujeita à retenção devida para o INSS, Imposto de Renda e ISSQN, nos termos da legislação tributária.

8. DA REVISÃO DE PREÇOS:

8.1. Durante o prazo de vigência do contrato o preço será fixo, não sendo permitido qualquer reajuste, ressalvados os casos especiais previstos na Lei Federal nº 8.666/93, o que deverá ser pleiteado mediante requerimento formal e devidamente instruído com os documentos comprobatórios.

8.2. Decorrido o prazo de um ano da assinatura do contrato, os preços inicialmente Contratados poderão ser reajustados, da data da entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado, no que couber, o disposto no Decreto nº 1.054/94  e Decreto nº 1.110/94, aplicando-se a seguinte fórmula:

R =  V  (I – I°), onde:

I°

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor constante da proposta;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

I° = Índice relativo ao mês da proposta

8.2.1. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

9.1. As despesas decorrentes da presente licitação, correrão à conta de dotação orçamentária constante do orçamento vigente sob as seguintes rubricas:

Órgão.................: 01 - Poder Legislativo

Unidade...............: 01 - Câmara Municipal

Funcional-programática: 01122.0001.5003 Ampliação e Reforma da Sede

Natureza da Despesa...: 44905100 – Obras e Instalações. - Ficha: 06

10. DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS:

10.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste Edital ou do contrato dele decorrente caracterizará o inadimplemento da licitante, sujeitando-a às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie:

a) Advertência por atraso até 2 (dois) dias ou descumprimento das obrigações contratuais, não reincidente;

b) Multa, nos seguintes percentuais:

b.1. 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho global por atraso de até 5 (cinco) dias ou descumprimento das obrigações contratuais na primeira reincidência;

b.2. 15% (quinze por cento) calculada sobre o valor do empenho global, no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias ou descumprimento das obrigações contratuais em caso de nova reincidência;

c) Suspensão do direito de contratar com a administração pública municipal, direta e indireta, por atraso superior a 30 (trinta) dias ou descumprimento das obrigações contratuais com mais de uma reincidência, sem prejuízo, em ambos os casos, da multa prevista no item b.

d) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, conforme disposto no inciso III, artigo 87, da Lei 8.666/93;

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. A advertência e as penalidades previstas no item 9.1 serão aplicadas pela Presidência da Câmara, após apreciação da defesa da contratada, no caso de indeferimento desta defesa.

10.3. É garantido à contratada o direito de recurso das punições, de acordo com as normas previstas no artigo 109 da Lei Nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.988/2004.

10.4. Os recursos deverão ser formalmente apresentados, devidamente fundamentados e assinados pelo representante legal da empresa.

10.5. É assegurado à Câmara o direito de optar pela dedução do valor da multa de qualquer pagamento a ser efetuado à contratada ou da garantia contratual prestada.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1. A Câmara Municipal poderá revogar o presente edital e/ou licitação por interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, sempre em despacho fundamentado, sem que caiba aos licitantes o direito a quaisquer indenizações ou reclamações.

11.2. O objeto da presente licitação poderá ser aditado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), se assim for de interesse da Câmara Municipal, nos termos do art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

11.3. Os casos omissos e as dúvidas com relação à presente licitação, como também a este EDITAL, serão resolvidas pela Comissão de Licitação.

11.4. As informações complementares poderão ser obtidas, no horário de 12h às 18h, na Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, Nº 74, Chácara Vasconcellos, sede da Câmara Municipal, pelos telefones [31] 3817-2017, Ramal 227, e pelo e-mail licitacao@camarapontenova.com.br.

11.4.1. As dúvidas e esclarecimentos deverão ser encaminhadas via fax ou e-mail, e as respostas serão divulgadas no sítio da Câmara na internet, no link “Licitações”, sub-link “Edital”.

11.4.2. Compete às licitantes o acompanhamento das informações pertinentes a esta licitação no sítio da Câmara, não se responsabilizando este órgão por incorreções, falhas e divergências existentes na documentação ou nas propostas decorrentes de má interpretação pelos licitantes das cláusulas e normas fixadas neste edital.

Ponte Nova, 20 de junho de 2011.

# Claudiomiro Herneck Pires

# Presidente

Andreza Ferreira da Silva

Assessora Jurídica da Câmara

OAB/MG 99.650

# ANEXO I

# Descrição do Objeto

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

Construção de anexo ao prédio sede da Câmara, para fins de instalação de novo plenário, conforme memorial descritivo, planilhas e projetos em anexo.

DA VISITA TÉCNICA

Nos termos do sub-item 3.3.5 do edital, qualquer interessado poderá realizar visita técnica, destinada a vistoria do local da obra, no horário de 12h às 18h, mediante prévio agendamento junto ao setor de Licitações da Câmara, pelo telefone [31] 3817-2017.

A não realização de visita técnica gera presunção de conhecimento de todas as cláusulas e condições do objeto ora licitado, bem como das peculiaridades da execução da obra, cujos custos e observância serão considerados como inclusos no preço.

DA PROPOSTA DE PREÇOS

A proposta de preços deverá observar o disposto no sub-item 3.3.6 e seguintes, devendo conter:

a)	Descrição clara e detalhada do objeto ofertado;

b)	Orçamento detalhado, no qual deverão ficar discriminados quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais da obra, que deverão observar as especificações relativas a cada item dos serviços constantes do Memorial de Quantitativos/Planilha de Custos;

c)	Descrição de marcas/modelos dos produtos que serão utilizados, por item da planilha

Os preços unitários e parciais de cada item deverão ser escritos em algarismos, e o preço global em algarismos e por extenso, na expressão monetária vigente no País, para execução completa da obra/serviço;

Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os tributos, os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, seguros, fretes, ferramentas e máquinas necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer despesas necessárias à realização dos serviços, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico – BDI;

A composição de preços unitários e cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear posteriormente qualquer alteração, seja para mais ou para menos, em relação ao objeto licitado.

A licitante poderá ampliar o grau de detalhamento da planilha, vedada a supressão de itens, não sendo tal detalhamento considerado, para qualquer efeito, fator diferencial para julgamento das propostas.

Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, e ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário, e entre algarismos e extenso, prevalecerá o extenso.

# ANEXO I - CONTINUAÇÃO

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto consiste na execução de um ampliação do prédio da Câmara Municipal. A construção é em alvenaria de tijolo cerâmico, revestido e pintado com tinta acrílica na parte interna e látex na externa, sendo a fachada no mesmo estilo da edificação anexo, portas e janelas de madeira padronizados, varanda com balaustres e telhado colonial.

1.	Condições Preliminares:

A obra devera ser construída rigorosamente com materiais e normas de execução aprovadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e deverá estar de acordo com a NBR 9050/94. 0 projeto executivo, a planilha de custos e estas especificações juntas formam o conjunto de ações a serem executadas.

2. Instalação da Obra:

2.1. Execução dos serviços provisórios tais como; barracão, andaimes, tapumes, cerca, instalações de sanitários, de luz, de água etc.

2.2. Instalação provisória de sanitários na obra - deverão ser executadas as instalações necessárias ao atendimento do canteiro de obras, não sendo, em número, nunca inferior a uma unidade para cada 30 (trinta) pessoas e, no máximo 2 (duas) unidades.

3. Serviços Preliminares:

3.1. Limpeza do Terreno:

3.1.1. Deverá ser executada a limpeza da área, retirando-se todo e qualquer tipo de entulho inaproveitável para aterro e material proveniente de capina de arbusto, preservando-se as árvores existentes e, quando se situarem nas áreas de construções e de arruamento deverá ser consultada a priori a fiscalização.

3.2.	 Locação:

3.2.1. Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, obedecendo-se os recuos projetados. A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referência.

3.2.2. Com referência às cotas do piso acabado, deverão ser observadas as seguintes condições:

a)	As cotas do piso acabado deverão estar, no mínimo, 0,25cm acima do nível do platô correspondente;

b)	A cota do piso acabado da construção deverá ficar 0,20m acima da cota média do meio-fio frontal do lote.

4.	Fundações:

As fundações deverão ser executadas, obedecendo a Projeto fornecido pela Câmara Municipal.

4.1. Deverão ser executadas em sapatas isoladas conforme Projeto nas dimensões de 120x100 cm² e altura do concreto 80cm (concreto fck = 15,0 Mpa), armado com 8 barras de aço Ø 8.0mm CA -50 nas duas direções.

A altura máxima entre o piso e o terreno natural externo não deverá exceder 30cm.

OBSERVAÇÕES:

01.	Todas as valas deverão ter o fundo bem compactado.

02.	As tubulações de esgoto que atravessam as vigas de baldrame deverão ser colocadas antes da concretagem.

03.	Apos a execução das fundações, deverá ser providenciado a reaterro das valas e aterro interno, com material isento de sedimentos orgânicos, devidamente compactado, em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para uma perfeita consolidação.

5. Paredes de Alvenaria:

5.1. Alvenaria:

5.1.1. Tijolo de barro cerâmico deverá atender a EB-20, aceitando-se peças com 06 (seis) ou 08 (oito) furos, nas dimensões de 10x20x30 cm e 15x20x30 cm, de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima de 3% (três por cento).

5.1.2. Argamassa - para assentamento dos tijolos deverá ser utilizada argamassa mista de cimento e areia no traço 1:6 revolvidos até obter-se mistura homogênea, sendo aceitável a adição de argila para compor a massa dando liga. A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 1,5 cm.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevação deverá ser utilizada argamassa de cimento na areia com adição de Sika ou equivalente na proporção de 1:15 a água de amassamento. Na primeira fiada deverá ser utilizada pintura com igol 2 ou equivalente.

5.1.3. Vergas - sobre vão de portas e janelas serão executadas vergas argamassa de cimento (forte), na espessura da parede e altura mínima de 0,02m contendo (duas) barras de aço Ø 4,2mm CA-60, prolongando-se 0,20m para cada lado do vão a cobrir.

5.1.4. Cinta de Armação - deverá ser executada no nível do piso e sobre a alvenaria de todas as paredes, cinta de concreto armado nas dimensões de (0,15 x 0,40m), Fck = 15 Mpa, contendo 4 (quatro) barras de aço Ø10.0mm no nível do piso e  Ø 8mm CA-50 no nível da cobertura, corridos, com estribos de Ø 5,0mm a cada 0,18rn. A execução deverá obedecer aos detalhes do projeto.

5.2. Execução das Alvenarias:

Deverão obedecer a detalhes específicos do projeto na execução quanto às dimensões e alinhamento.

As alvenarias de elevação serão executadas em paredes de ½ (meio) tijolo, assentes de forma a apresentar parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniforme, evitando-se armações de canto para ligações posteriores.

A espessura das juntas deverá ser no máximo 1,5 cm, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

A fixação dos caixilhos ou esquadrias deverá ser feita por tacos de madeira, estes deverão ter espessura de 2,5cm ranhurados e previamente imunizados, colocados a cada 0,70m, embutidos na alvenaria com argamassa de cimento e areia traço 1:3, deverão ser preenchidos todos os interstícios entre alvenaria e as telhas.

6. Cobertura:

6.1. Laje de piso:

A laje será do tipo pré-moldada de acordo com as normas da ABNT, sendo o tijolo cerâmico de 1° qualidade.

0 capeamento  deverá ser em concreto 1:3:3 (cimento, areia e brita um) com espessura de 6,0cm, sobre ela ser armada uma malha de ferro Ø 4,2mm a cada 30,00 e ferro negativo sobre as paredes de Ø 5.0mm a cada 15,0cm.

6.2. Engradamento de Telhado:

6.2.1.	Madeira - deverão ser utilizadas peças serradas, beneficiadas, desempenadas e secas em madeiras de boa qualidade e procedência, isentas de nós, brancos, casca, broca, caruncho, trincas, fibras torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a resistência física das peças e comprometer sua durabilidade.

6.3. Telhas cerâmica

A cobertura deverá ser executada em telha cerâmica, de boa qualidade.

Os rufos e calhas serão em chapa e cumeeira cerâmica devidamente embocada.

7. Revestimento:

7.1. Revestimento com Argamassa

As paredes internas e externas receberão revestimento em argamassa constando de duas camadas superpostas contínuas e uniformes, de chapisco e argamassa de areia fina desempenada.

Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, vestígios orgânicos e impurezas, e abundantemente molhadas.

7.1.1. Chapisco - As superfícies a serem revestidas serão previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia traço 1:3.

7.1.2. Argamassa da Areia Fina Desempenada:

Areia Fina - serão utilizados agregados, silício-quartzo, de grãos inertes, limpos e isentos de impurezas.

Cimento -  deverá ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.

7.1.2.1. A dosagem a ser adotada será 1:6 de cimento e areia mais impermeabilizante na alvenaria externa e 1:6 na alvenaria interna.

7.1.2.2. Aplicação - Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir deverão apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

Os peitoris das janelas deverão ser queimados a colher com argamassa de cimento e areia.

Os revestimentos deverão ser executados conforme indicação de Projeto Arquitetônico e informação de orçamento de custos.

A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita depois de completa a colocação das tubulações embutidas.

7.2. Revestimento cerâmico:

Nas dependências sanitárias especificadas no projeto em que o revestimento deverá ser cerâmico utilizar azulejo de boa qualidade e cor branca. Serão assentados com nata de cimento ou de argamassa, sobre emboco fresco, com juntas a prumo, sendo o rejuntamento com cimento branco, na altura até no teto.

8. Pavimentação

8.1. Laje impermeabilizada de piso e contra-piso:

Sobre o aterro perfeitamente compactado, depois de colocadas as canalizações que devem passar sob o piso, será executada a laje para impermeabilização com lastro de concreto magro no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita nº 02), com espessura de 0,08rn. Após a compactação do lastro, será executado o contra-piso, misturado na betoneira FCK = 15 Mpa. Com espessura de 0,08m.

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no esquadrejamento entre paredes e contra-piso, que deverão formar triedros perfeitos.

8.2. Piso Porcelanato:

Nas áreas internas, sobre o contra-piso de concreto, em todas as dependências, será assentado o piso cerâmico tipo Porcelanato PEI 5 de 50x50cm, esmaltada de qualidade, cor clara, com argamassa de cimento e areia.

Para a escolha da cerâmica, deverá ser consultada a opinião da Câmara Municipal.

O rodapé será de granito com altura de 10,0cm assentado com argamassa de cimento e areia.

9. Esquadrias de Madeiras:

9.1.  Porta Externa:

As portas externas deverão ser em madeira de lei maciça, de boa qualidade e colocadas em batentes de madeira de lei, de boa qualidade, fixados na alvenaria por seis tacos de madeira, embutidos na areia 0,35; 1,05 e 1,75m no piso acabado.

Fechadura completa de embutir tipo tambor de dois passos de lingueta e 03 (três) dobradiças de ferro zincado de 3” x 3”.

9.2. Portas Internas:

As portas internas deverão ser lisas com meio semi cheio e espessura não inferior a 3,5cm. Poderão ser utilizados compensados de pinho ou madeira  nas dimensões exigidas no projeto.

Como estão previstas na planilha orçamentária de custo serão usadas fechaduras de embutir sem tambor completas nas portas internas e de tambor nas externas e 3 (três) dobradiças de ferro zincado.

OBSERVAÇÕES:

01. Os batentes deverão conter os marcos e alisares;

02. As portas dos banheiros deverão conter fechaduras próprias para banheiros.

10. Esquadrias de ferro

10.1. As esquadrias de ferro deverão ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para o serviço, acompanhando detalhes específicos de projeto. Antes de sua fixação na alvenaria, deverá a Câmara Municipal selecionar com rigor todo o lote, refugando as peças que apresentarem defeitos ou incorreções na fabricação ou para o uso.

10.2. Todos os quadros fixos ou móveis, além de bem esquadrinhados, levarão soldas nas emendas e deverão se apresentar perfeitamente esmerilhados e limados para que desapareçam saliências e rebarbas de soldagem. Os furos dos rebites e parafusos devem ser esmerilhados e limados.

10.3. A pintura das esquadrias somente poderá ser feita após expressa autorização da Fiscalização

10.4. As básculas serão de ferro cantoneira para vidro, contendo alavanca de latão cromada.

11. Vidros

Os vidros deverão ser de boa qualidade tipo mini boreal, planos, sem manchas, falhas, bolhas ou outros defeitos de fabricação, na espessura mínima de 6mm.

Seu assentamento deve ser feito com massa branca preparada com óleo de linhaça de primeira qualidade.

12. Instalações Elétricas e Voz/Dados:

As instalações elétricas serão executadas de acordo com a NB-3 da ABTN e com as normas da Companhia Concessionária de Energia Elétrica, obedecendo ao Projeto.

Toda instalação deverá ser entregue testada, ficando a Câmara Municipal responsável pelo pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligação à rede publica, devendo ser apresentada a declaração da Concessionária de que as entradas foram vistoriadas e estão em ordem.

A entrada de serviços será subterrânea com medição instalada em estrutura de alvenaria e poste de concreto.

A rede interna de distribuição onde a cobertura for a laje de forro será totalmente embutida e onde a cobertura for de telhado aparente, a distribuição será em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre com isolamento em PVC 70 graus centígrados 750 V bem esticados, presos em roldanas ou cleats de PVC ou porcelana, as descidas para os interruptores e tomadas de correntes far-se-ão através de eletrodutos de PVC embutidos na alvenaria.

Os interruptores serão de teclas e as tomadas de corrente do tipo universal conjugados de embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, interna e externamente, chapa nº 18 nas medidas de 4” x 2” e 4” x 4”, protegidos por espelhos de PVC. A linha dos espelhos adotados será a comercial, de boa qualidade.

A proteção do circuito de distribuição estará no quadro de medição.

As caixas dos interruptores deverão ficar a uma distância de 0,20m dos alisares das portas a altura de 1,10m do piso acabado.

As luminárias serão do tipo calha para lâmpada fluorescente 2 x 40W, deverão ser instaladas completas, inclusive lâmpadas.

As instalações de rede de voz e dados observarão as determinações do setor técnico da Câmara.

13. Instalações Hidráulicas e Sanitárias

13.1.  Água:

13.1.1.  Deverá ser observado o projeto hidráulico quer na execução, quer no que se refira aos materiais a serem empregados.

Os tubos e conexões a serem usados serão de PVC roscável e soldável com diâmetro conforme projeto especifico.

13.1.2 A caixa d’água será de fibra com capacidade para 4.000 (quatro mil) litros.

13.2.  Esgoto Sanitário:

13.2.1. Deverá ser observado o projeto sanitário quer na execução, quer no que se refira aos materiais a serem empregados. As peças de PVC deverão ser soldadas conforme indicação do fabricante. As declividades deverão ser compatíveis com o diâmetro e tipo das tubulações.

13.2.2. Ramais Externos - A rede será executada conforme o projeto sanitário e constará de:

13.2.2.1. Uma caixa de inspeção com caixa de gordura, em alvenaria de tijolos furados ou maciços, revestidos internamente com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3 ou pré-moldados em concreto, obedecidas as dimensões, previstas em detalhes do projeto hidráulico, com cimento suficiente para permitir perfeito escoamento. A tampa será de concreto, com 0,05m de espessura, pré-moldada.

13.2.2.4. As tubulações quando enterradas devem ser assentes sobre o terreno com base firme, recobrimento mínimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível ou onde a tubulações estejam sujeitas a fortes compressões de choque, deverão receber proteção que aumente sua resistência mecânica, ou serem executadas em ferro fundido.

14. Louças, Metais e Acessórios Sanitários:

14.1. Conjunto de barras cromadas, destinadas a pessoas portadores de deficiências nos dois banheiros de usuários.

14.2. Válvula de descarga metálica, com tubo de ligação a bacia em PVC rígido de 11/4”, embutida na parede.

14.3. Deverão ser fixados os seguintes acessórios de louça: saboneteira, papeleira com rolete de madeira e cabide duplo nos banheiros e saboneteiras e cabide duplo na  cozinha e lavanderia.

14.4.	Torneiras - No tanque deverá ser colocada torneira de metal cromada longa, na pia da cozinha, torneiras de metal cromado longa e nos lavatórios torneira de metal cromado.

14.5.	Lavatório de louça com coluna - nas dimensões adequadas com válvulas plástica de lavatório e sifão de borracha de 11/2”, cor branca. Deverá ser convenientemente fixado na parede através de tacos de madeira  ou  parafuso latão.

14.6. Vasos sanitários - em louça branca tamanho normal em todos os banheiros.

14.7. A pia da copa será com cuba inox com alvenaria da bancada revestida de azulejo.

14.8. Conforme projeto arquitetônico, a sala de coleta, expurgo e esterilização deverá ter uma bancada de mármore também com 3,0cm de espessura.

14.9. As divisórias dos boxes deverão serão em granito polido com abertura inferior para escoamento de águas.

Os equipamentos em louça deverão ser todos na mesma cor, ou seja, branca.

15. Pintura:

15.1. Para pinturas de paredes, poderão ser adotadas cores equivalentes às da edificação existente, sendo utilizada tinta acrílica na parte interna e latex na externa.

15.1.1. As paredes deverão ser devidamente lixadas e livres de poeira para receber a demão de líquido selado, aplicada com rolo de lã de carneiro. Aplicadas da mesma forma serão duas demãos de tinta acrílica de 1° qualidade.

15.1.2. Para pintura do teto, será utilizada resina acrílica sobre a laje aparente.

15.1.3. Em esquadrias de madeiras: Após explicitamente liberada pela fiscalização, toda superfície de madeira deve ser lixada convenientemente e preparada com uma demão de fundo, com liquido selador. Posteriormente, deverá ser executada a pintura com esmalte sintético em 2 (duas) demãos, aplicadas a pincel, na cor adotada nas esquadrias e caixilhos.

15.1.4. As tintas a serem aplicadas deverão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo com instruções dos respectivos fabricantes. Deverão ser de primeira qualidade.

15.1.5. As cores a serem utilizadas para as esquadrias serão conforme orientação da fiscalização da Câmara.

15.1.6. Em esquadrias de ferro: Preliminarmente, todas as superfícies deverão ser lixadas e receberão após 1 (uma) demão de zarcão.

Posteriormente, deverá ser executada a pintura com esmalte sintético, em 2 (duas) demãos ou mais, aplicadas a pincel.

As demãos de tinta deverão ser tantas quantas forem necessárias para ser obtida a colocação uniforme estável, para o necessário recobrimento.

16. Serviços Complementares

16.1. Limpeza:

Durante a construção o canteiro de obras deverá estar sempre limpo e devidamente organizado. Após o término dos serviços acima especificados, proceder-se-á a limpeza da construção. A edificação deverá ser deixada em condições de pronta utilização, bem como o lote deverá estar perfeitamente limpo e regularizado.

16.2. Concreto Simples e Externo:

Em todo perímetro externo, deverá ser executado piso de concreto simples FCK = 9.0 Mpa na espessura mínima de 0,08m e 0,80m de largura, aplicado sobre uma camada de brita compactada. Deverão ser previstas juntas de metro em metro, aproximadamente, utilizando-se para tanto réguas de madeira de 12 x 12mm ou lances alternados, os quais deverão após a pega do concreto ser preenchidos.

Todos os materiais necessários para execução da obra deveram ser de 1ª qualidade, e a fiscalização poderá não liberar a execução dos serviços ou mesmo demolir caso algum material utilizado ou a utilizar for de qualidade inferior e não satisfatória.

(a) LUCIANO MENDES PEREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 58802/D

# ANEXO I - CONTINUAÇÃO

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 1.0 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Instalação Provisória do barracão | M² | 15,00 | 165,00 | 2.475,00 |
| 1.2 | Placa da obra | M² | 4,00 | 136,00 | 544,00 |
| 1.3 | Demolição de edificação com telhado e alvenaria | M² | 80,00 | 22,00 | 1.760,00 |
| 1.4 | Limpeza do terreno | M² | 297,30 | 0,60 | 178,38 |
| 1.5 | Locação da obra - térrea, gabarito com tábua contínua 15cm | M² | 297,30 | 3,20 | 951,36 |
|  | Total do item 1.0 |  |  |  | 5.908,74 |
| 2.0 | Movimento de Terra |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação em material de 1º categ. Até 1,50m de profundidade | M³ | 68,90 | 12,00 | 826,80 |
|  | Total do item 2.0 |  |  |  | 826,80 |
| 3.0 | Fundações |  |  |  |  |
| 3.1 | Lastro de concreto com preparo mecânico 1:3:6 (cimento, areia, brita), incl. lançamento e aplicação, com espessura de 7cm | M³ | 2,60 | 265,00 | 689,00 |
| 3.2 | Preparo mecânico, concreto estrutural fck=15MPa (cimento, areia, brita), inclusive lançamento e aplicação) | M³ | 68,90 | 395,00 | 27.215,50 |
| 3.3 | Corte, dobramento e armação de ferro CA-50 - Ø 10,0mm | KG | 590,00 | 8,50 | 5.015,00 |
| 3.4 | Corte, dobramento e armação de ferro CA-50 - Ø 8,0mm | KG | 412,80 | 8,50 | 3.508,80 |

# ANEXO I – CONTINUAÇÃO

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 3.5 | Corte, dobramento e armação de ferro CA-60 - Ø 4.2mm | KG | 210,00 | 8,50 | 1.785,00 |
| 3.6 | Forma e desforma para vigas de concreto armado com tábuas de pinho de 3º e escoras de madeira roliça | M² | 40,00 | 32,00 | 1.280,00 |
|  | Total do item 3.0 |  |  |  | 39.493,30 |
| 4.0 | Estrutura |  |  |  |  |
| 4.1 | Preparo mecânico, concreto estrutural fck=20MPa (cimento, areia, brita), inclusive lançamento e aplicação | M³ | 48,75 | 450,00 | 21.937,50 |
| 4.2 | Corte, dobramento e armação de ferro CA-50 - Ø 10,0mm | KG | 2.419,20 | 9,00 | 21.772,80 |
| 4.3 | Corte, dobramento e armação de ferro CA-60 - Ø 4.2mm | KG | 630,00 | 9,00 | 5.670,00 |
| 4.4 | Forma e desforma para vigas e pilares de concreto armado com tábuas de pinho de 3º e escoras de madeira roliça | M² | 420,00 | 32,00 | 13.440,00 |
|  | Total do item 4.0 |  |  |  | 62.820,30 |
| 5.0 | Elevação |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico 20x30x10, assentes com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:6, de primeira linha | M² | 490,00 | 30,00 | 14.700,00 |
| 5.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico 20x30x15, assentes com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:6, de primeira linha | M² | 184,00 | 36,00 | 6.624,00 |
|  | Total do item 5.0 |  |  |  | 21.324,00 |

# ANEXO I – CONTINUAÇÃO

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 6.0 | Laje |  |  |  |  |
| 6.1 | Laje pré-moldada p/ piso, armada em 2 direção, inclusive forma, escoramento e capeamento | M² | 336,50 | 65,00 | 21.872,50 |
|  | Total do item 6.0 |  |  |  | 21.872,50 |
| 7.0 | Cobertura |  |  |  |  |
| 7.1 | Engradamento para telhas cerâmicas, em madeira de lei | M² | 359,00 | 82,00 | 29.438,00 |
| 7.2 | Cobertura em telha cerâmica, do tamanho normal, | M² | 359,00 | 38,00 | 13.642,00 |
| 7.3 | Colocação de cumeeira | M | 42,00 | 26,00 | 1.092,00 |
| 7.4 | Calha metálica - inclusive descida d’água em tubo PVC 75mm | M | 30,00 | 42,00 | 1.260,00 |
| 7.5 | Forro em madeira tipo assoalho | M² | 297,30 | 45,00 | 13.378,50 |
|  | Total do item 7.0 |  |  |  | 58.810,50 |
| 8.0 | Pavimentação |  |  |  |  |
| 8.1 | Laje impermeabilizada c/ 7cm de espessura, traço 1:4:8 (cimento, areia, brita) | M² | 297,50 | 22,00 | 6.545,00 |
| 8.2 | Assentamento de piso cerâmico tipo Porcelanato, 50x50cm com argamassa de cimento e areia, inclusive base regularizadora | M² | 594,60 | 95,00 | 56.487,00 |
| 8.3 | Assentamento de rodapé cerâmico de 8,0cm de altura com argamassa de cimento e argila | ML | 250,00 | 12,00 | 3.000,00 |
|  | Total do item 8.0 |  |  |  | 66.032,00 |

# ANEXO I – CONTINUAÇÃO

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 9.0 | Revestimento |  |  |  |  |
| 9.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 | M² | 1.684,50 | 3,20 | 5.390,40 |
| 9.2 | Revestimento de argamassa de cimento e argila, espessura 20mm, sobre alvenaria com traço 1:2:8(cimento, cal e areia) | M² | 1.684,50 | 10,50 | 17.687,25 |
| 9.3 | Colocação de azulejo branco 15x15cm, a prumo de primeira qualidade com argamassa colante, inclusive rejuntamento | M² | 470,00 | 45,00 | 21.150,00 |
|  | Total do item 9.0 |  |  |  | 44.227,65 |
| 10.0 | Esquadrias de Madeira |  |  |  |  |
| 10.1 | Porta lisa em madeira de lei 0,80x2,10m, espessura 3,2cm, completa e colocada, inclusive marco, dobradiças e fechadura | UN | 4,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| 10.2 | Porta lisa em madeira de lei 1,00x2,10m, espessura 3,2cm, completa e colocada, inclusive marco, dobradiças e fechadura | UN | 2,00 | 320,00 | 640,00 |
| 10.3 | Porta almofada em madeira de lei 3,60x3,00m, maciça, 04 folhas completa e colocada, inclusive marco, dobradiças e fechadura | UN | 1,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 10.4 | Porta almofada em madeira de lei 3,60x2,20m, maciça, 04 folhas completa e colocada, inclusive marco, dobradiças e fechadura | UN | 1,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 10.5 | Porta para sanitário 0,80x1,60m, comp. Mad. 20mm c/ laminado texturizado marco 7,5x3cm, dobradiças e tarjeta livre/ocupado | UN | 12,00 | 195,00 | 2.340,00 |
| 10.6 | Janela de madeira maciça veneziana conforme modelo prédio anexo 1,00x2,00 | UN | 18,00 | 450,00 | 8.100,00 |
|  | Total do item 10.0 |  |  |  | 14.480,00 |

# ANEXO I – CONTINUAÇÃO

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 11.0 | Esquadria Metálica |  |  |  |  |
| 11.1 | Janela de bascular em ferro metalon para vidro com alavanca e trava de latão cromado de boa qualidade, medidas conforme projeto, inclusive pintura com esmalte sintético | M² | 9,64 | 265,00 | 2.554,60 |
|  | Total do item 11.0 |  |  |  | 2.554,60 |
| 12.0 | Vidro |  |  |  |  |
| 12.1 | Colocação de vidro tipo fantasia, espessura 4,0mm, colocados | M² | 45,64 | 75,00 | 3.423,00 |
|  | Total do item 12.0 |  |  |  | 3.423,00 |
| 13.0 | Pintura |  |  |  |  |
| 13.1 | Pintura de preparação de alvenaria, com líquido selador acrílico | M² | 1.214,50 | 4,00 | 4.858,00 |
| 13.2 | Pintura de alvenaria latex acrílica c/ 03 demãos | M² | 1.214,50 | 14,00 | 17.003,00 |
| 13.3 | Pintura de preparação usando líquido selador para madeira | M² | 112,24 | 4,00 | 448,96 |
| 13.4 | Pintura de madeira usando tinta esmalte, 02 demãos | M² | 112,24 | 18,00 | 2.020,32 |
|  | Total do item 13.0 |  |  |  | 24.330,28 |
| 14.0 | Instalações Elétricas |  |  |  |  |
| 14.1 | Instalação elétrica completa | UN | 1,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
|  | Total do item 14.0 |  |  |  | 23.500,00 |

# ANEXO I – CONTINUAÇÃO

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 15.0 | Instalações Hidro-sanitárias |  |  |  |  |
| 15.1 | Instalações hidro-sanitárias completas | UN | 1,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
|  | Total do item 15.0 |  |  |  | 12.500,00 |
| 16.0 | Louças, Metais e Acessórios Sanitários |  |  |  |  |
| 16.1 | Colocação de vaso sanitário, tamanho normal, louça branca, válvula de descarga automática, tubo de ligação e bolsa de borracha | UN | 14,00 | 280,00 | 3.920,00 |
| 16.2 | Colocação de lavatório com coluna, louça branca, com torneira e sifão | UN | 18,00 | 220,00 | 3.960,00 |
| 16.3 | Mictório de louça completo | UM | 4,00 | 270,00 | 1.080,00 |
| 16.4 | Meia saboneteira em louça branca 15x7,5cm | UN | 18,00 | 25,00 | 450,00 |
| 16.5 | Porta toalhas branco de 45cm | UN | 18,00 | 25,00 | 450,00 |
| 16.6 | Cabide com 2 ganchos em louça branca | UN | 18,00 | 25,00 | 450,00 |
| 16.7 | Papeleira de 15x15 com rolete - louça branca | UN | 18,00 | 25,00 | 450,00 |
| 16.8 | Caixa d’água em fibra 2000 litros completa com frange de entrada e saída | UN | 14,00 | 120,00 | 1.680,00 |
| 16.9 | Bancada de granito andorinha c/ furo esp=3cm larg=0,60m sobre apoio de alv de meia e verga de concreto | M.L. | 12,00 | 275,00 | 3.300,00 |
| 16.10 | Colocação de cuba inox | UN | 2,00 | 320,00 | 640,00 |
| 16.11 | Tanque louça branco sem coluna, completo inclusive torneira metálica | UN | 1,00 | 165,78 | 165,78 |

# ANEXO I – CONTINUAÇÃO

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 16.12 | Conjunto de barras cromadas para PPD | UN | 4,00 | 280,00 | 1.120,00 |
| 16.13 | Granito andorinha para divisória de banheiro | M² | 52,00 | 320,00 | 16.640,00 |
|  | Total do item 16.0 |  |  |  | 34.305,78 |
| 17.0 | Serviços Complementares |  |  |  |  |
| 17.1 | Execução de piso cimentado com 0,08m de espessura e 0,80m de largura no perímetro da construção | M² | 24,00 | 18,00 | 432,00 |
| 17.2 | Balaústre conforme modelo prédio anexo | ML | 27,50 | 280,00 | 7.700,00 |
| 17.3 | Pilar de madeira 10x10 área da varanda | ML | 20,00 | 45,00 | 900,00 |
| 17.4 | Limpeza da obra | M² | 594,60 | 3,20 | 1.902,72 |
|  | Total do item 17.0 |  |  |  | 10.934,72 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 447.344,17 |
| CUSTO/M² |  |  |  |  | 752,34 |

(a) LUCIANO MENDES PEREIRA

Engº Civil - CREA 58802/D

# ANEXO I – CONTINUAÇÃO

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

| ITEM | SERVIÇOS A EXECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | MÊS -01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  |
|  |  |  | % | SIMPL % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % |
| 1 | Serviços Preliminares | R$5.908,74 | 1,32% | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 2 | Movimento de Terra | R$826,80 | 0,18% | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 3 | Fundações | R$39.493,30 | 8,83% | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 4 | Estrutura | R$62.820,30 | 14,04% | 20,00 | 20,00 | 50,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 5 | Elevação | R$21.324,00 | 4,77% |  |  | 80,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 6 | Laje | R$21.872,50 | 4,89% |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 7 | Cobertura | R$58.810,50 | 13,15% |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 80,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 8 | Pavimentação | R$66.032,00 | 14,76% |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 9 | Revestimento | R$44.227,65 | 9,89% |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 10 | Esquadrias de Madeira | R$14.480,00 | 3,24% |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 11 | Esquadria Metálica | R$2.554,60 | 0,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 12 | Vidro | R$3.423,00 | 0,77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 | 70,00 | 100,00 |
| 13 | Pintura | R$24.330,28 | 5,44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Instalações Elétricas | R$23.500,00 | 5,25% |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 30,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 15 | Instalações Hidro-sanitárias | R$12.500,00 | 2,79% |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 30,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 16 | Louças, Metais e Acessórios Sanitários | R$34.305,78 | 7,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 17 | Serviços Complementares | R$10.934,72 | 2,44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| Totais |  | R$447.344,17 | 100,00 | 13,14 | 13,14 | 10,83 | 23,98 | 14,29 | 38,27 | 11,81 | 50,08 | 9,86 | 59,94 | 12,50 | 72,45 | 13,04 | 85,49 | 14,51 | 100,00 |
|  |  |  |  | 58.792,90 | 58.792,90 | 48.469,35 | 107.262,25 | 63.945,49 | 171.207,74 | 52.840,40 | 224.048,14 | 44.103,86 | 268.152,00 | 55.930,76 | 324.082,76 | 58.351,42 | 382.434,18 | 64.909,99 | 447.344,17 |

# ANEXO II

# MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(nome/razão social)                          com endereço/sede na (Rua/Av.) _____________________________________________ n° ____________, (bairro) _____________________________, (cidade/UF) ________________________________, CNPJ nº ____________________________, inscrição estadual n° ____________________, telefone _______________, e-mail ___________________________________, representada por seu (cargo/função) ___________________________, o Sr.(a) _______________________ __________________________________, , nos termos do Edital referente ao Processo Licitatório nº 10/2011  – Tomada de Preços nº 01/2011, propõe os preços e condições a seguir:

Construção de anexo ao prédio sede da Câmara, para fins de instalação de novo plenário, conforme memorial descritivo e projetos anexos ao edital, conforme preços detalhados em planilha a seguir: Valor Global da proposta: R$ ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Materiais:___________________________________________________________________ Mão-de-obra:________________________________________________________________ BDI Referencial: ____________________

a) Forma e Prazo de Execução: Conforme edital.

b) Pagamento: Conforme medições, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após apresentação da respectiva Nota Fiscal, conforme edital.

c) Todas as despesas, inclusive fretes, impostos etc., estão inclusos no preço.

d) Declaro haver recebido da Câmara o Edital e seus anexos, estando ciente de suas normas e exigências, as quais aceito da forma como propostas.

e) Dados Bancários: Banco: ............. Agência: ........................ Conta nº.....................................

(Local, Data)

Nome por Extenso/Assinatura

Identidade/CPF

# ANEXO II - CONTINUAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 1.0 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Instalação Provisória do barracão | M² | 15,00 |  |  |
| 1.2 | Placa da obra | M² | 4,00 |  |  |
| 1.3 | Demolição de edificação com telhado e alvenaria | M² | 80,00 |  |  |
| 1.4 | Limpeza do terreno | M² | 297,30 |  |  |
| 1.5 | Locação da obra - térrea, gabarito com tábua contínua 15cm | M² | 297,30 |  |  |
|  | Total do item 1.0 |  |  |  |  |
| 2.0 | Movimento de Terra |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação em material de 1º categ. Até 1,50m de profundidade | M³ | 68,90 |  |  |
|  | Total do item 2.0 |  |  |  |  |
| 3.0 | Fundações |  |  |  |  |
| 3.1 | Lastro de concreto com preparo mecânico 1:3:6 (cimento, areia, brita), incl. lançamento e aplicação, com espessura de 7cm | M³ | 2,60 |  |  |
| 3.2 | Preparo mecânico, concreto estrutural fck=15MPa (cimento, areia, brita), inclusive lançamento e aplicação) | M³ | 68,90 |  |  |
| 3.3 | Corte, dobramento e armação de ferro CA-50 - Ø 10,0mm | KG | 590,00 |  |  |
| 3.4 | Corte, dobramento e armação de ferro CA-50 - Ø 8,0mm | KG | 412,80 |  |  |

# ANEXO II - CONTINUAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 3.5 | Corte, dobramento e armação de ferro CA-60 - Ø 4.2mm | KG | 210,00 |  |  |
| 3.6 | Forma e desforma para vigas de concreto armado com tábuas de pinho de 3º e escoras de madeira roliça | M² | 40,00 |  |  |
|  | Total do item 3.0 |  |  |  |  |
| 4.0 | Estrutura |  |  |  |  |
| 4.1 | Preparo mecânico, concreto estrutural fck=20MPa (cimento, areia, brita), inclusive lançamento e aplicação | M³ | 48,75 |  |  |
| 4.2 | Corte, dobramento e armação de ferro CA-50 - Ø 10,0mm | KG | 2.419,20 |  |  |
| 4.3 | Corte, dobramento e armação de ferro CA-60 - Ø 4.2mm | KG | 630,00 |  |  |
| 4.4 | Forma e desforma para vigas e pilares de concreto armado com tábuas de pinho de 3º e escoras de madeira roliça | M² | 420,00 |  |  |
|  | Total do item 4.0 |  |  |  |  |
| 5.0 | Elevação |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico 20x30x10, assentes com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:6, de primeira linha | M² | 490,00 |  |  |
| 5.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico 20x30x15, assentes com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:6, de primeira linha | M² | 184,00 |  |  |
|  | Total do item 5.0 |  |  |  |  |

# ANEXO II - CONTINUAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 6.0 | Laje |  |  |  |  |
| 6.1 | Laje pré-moldada p/ piso, armada em 2 direção, inclusive forma, escoramento e capeamento | M² | 336,50 |  |  |
|  | Total do item 6.0 |  |  |  |  |
| 7.0 | Cobertura |  |  |  |  |
| 7.1 | Engradamento para telhas cerâmicas, em madeira de lei | M² | 359,00 |  |  |
| 7.2 | Cobertura em telha cerâmica, do tamanho normal, | M² | 359,00 |  |  |
| 7.3 | Colocação de cumeeira | M | 42,00 |  |  |
| 7.4 | Calha metálica - inclusive descida d’água em tubo PVC 75mm | M | 30,00 |  |  |
| 7.5 | Forro em madeira tipo assoalho | M² | 297,30 |  |  |
|  | Total do item 7.0 |  |  |  |  |
| 8.0 | Pavimentação |  |  |  |  |
| 8.1 | Laje impermeabilizada c/ 7cm de espessura, traço 1:4:8 (cimento, areia, brita) | M² | 297,50 |  |  |
| 8.2 | Assentamento de piso cerâmico tipo Porcelanato, 50x50cm com argamassa de cimento e areia, inclusive base regularizadora | M² | 594,60 |  |  |
| 8.3 | Assentamento de rodapé cerâmico de 8,0cm de altura com argamassa de cimento e argila | ML | 250,00 |  |  |
|  | Total do item 8.0 |  |  |  |  |

# ANEXO II - CONTINUAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 9.0 | Revestimento |  |  |  |  |
| 9.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 | M² | 1.684,50 |  |  |
| 9.2 | Revestimento de argamassa de cimento e argila, espessura 20mm, sobre alvenaria com traço 1:2:8(cimento, cal e areia) | M² | 1.684,50 |  |  |
| 9.3 | Colocação de azulejo branco 15x15cm, a prumo de primeira qualidade com argamassa colante, inclusive rejuntamento | M² | 470,00 |  |  |
|  | Total do item 9.0 |  |  |  |  |
| 10.0 | Esquadrias de Madeira |  |  |  |  |
| 10.1 | Porta lisa em madeira de lei 0,80x2,10m, espessura 3,2cm, completa e colocada, inclusive marco, dobradiças e fechadura | UN | 4,00 |  |  |
| 10.2 | Porta lisa em madeira de lei 1,00x2,10m, espessura 3,2cm, completa e colocada, inclusive marco, dobradiças e fechadura | UN | 2,00 |  |  |
| 10.3 | Porta almofada em madeira de lei 3,60x3,00m, maciça, 04 folhas completa e colocada, inclusive marco, dobradiças e fechadura | UN | 1,00 |  |  |
| 10.4 | Porta almofada em madeira de lei 3,60x2,20m, maciça, 04 folhas completa e colocada, inclusive marco, dobradiças e fechadura | UN | 1,00 |  |  |
| 10.5 | Porta para sanitário 0,80x1,60m, comp. Mad. 20mm c/ laminado texturizado marco 7,5x3cm, dobradiças e tarjeta livre/ocupado | UN | 12,00 |  |  |
| 10.6 | Janela de madeira maciça veneziana conforme modelo prédio anexo 1,00x2,00 | UN | 18,00 |  |  |
|  | Total do item 10.0 |  |  |  |  |

# ANEXO II - CONTINUAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 11.0 | Esquadria Metálica |  |  |  |  |
| 11.1 | Janela de bascular em ferro metalon para vidro com alavanca e trava de latão cromado de boa qualidade, medidas conforme projeto, inclusive pintura com esmalte sintético | M² | 9,64 |  |  |
|  | Total do item 11.0 |  |  |  |  |
| 12.0 | Vidro |  |  |  |  |
| 12.1 | Colocação de vidro tipo fantasia, espessura 4,0mm, colocados | M² | 45,64 |  |  |
|  | Total do item 12.0 |  |  |  |  |
| 13.0 | Pintura |  |  |  |  |
| 13.1 | Pintura de preparação de alvenaria, com líquido selador acrílico | M² | 1.214,50 |  |  |
| 13.2 | Pintura de alvenaria latex acrílica c/ 03 demãos | M² | 1.214,50 |  |  |
| 13.3 | Pintura de preparação usando líquido selador para madeira | M² | 112,24 |  |  |
| 13.4 | Pintura de madeira usando tinta esmalte, 02 demãos | M² | 112,24 |  |  |
|  | Total do item 13.0 |  |  |  |  |
| 14.0 | Instalações Elétricas |  |  |  |  |
| 14.1 | Instalação elétrica completa | UN | 1,00 |  |  |
|  | Total do item 14.0 |  |  |  |  |

# ANEXO II - CONTINUAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 15.0 | Instalações Hidro-sanitárias |  |  |  |  |
| 15.1 | Instalações hidro-sanitárias completas | UN | 1,00 |  |  |
|  | Total do item 15.0 |  |  |  |  |
| 16.0 | Louças, Metais e Acessórios Sanitários |  |  |  |  |
| 16.1 | Colocação de vaso sanitário, tamanho normal, louça branca, válvula de descarga automática, tubo de ligação e bolsa de borracha | UN | 14,00 |  |  |
| 16.2 | Colocação de lavatório com coluna, louça branca, com torneira e sifão | UN | 18,00 |  |  |
| 16.3 | Mictório de louça completo | UM | 4,00 |  |  |
| 16.4 | Meia saboneteira em louça branca 15x7,5cm | UN | 18,00 |  |  |
| 16.5 | Porta toalhas branco de 45cm | UN | 18,00 |  |  |
| 16.6 | Cabide com 2 ganchos em louça branca | UN | 18,00 |  |  |
| 16.7 | Papeleira de 15x15 com rolete - louça branca | UN | 18,00 |  |  |
| 16.8 | Caixa d’água em fibra 2000 litros completa com frange de entrada e saída | UN | 14,00 |  |  |
| 16.9 | Bancada de granito andorinha c/ furo esp=3cm larg=0,60m sobre apoio de alv de meia e verga de concreto | M.L. | 12,00 |  |  |
| 16.10 | Colocação de cuba inox | UN | 2,00 |  |  |
| 16.11 | Tanque louça branco sem coluna, completo inclusive torneira metálica | UN | 1,00 |  |  |

# ANEXO II - CONTINUAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 16.12 | Conjunto de barras cromadas para PPD | UN | 4,00 |  |  |
| 16.13 | Granito andorinha para divisória de banheiro | M² | 52,00 |  |  |
|  | Total do item 16.0 |  |  |  |  |
| 17.0 | Serviços Complementares |  |  |  |  |
| 17.1 | Execução de piso cimentado com 0,08m de espessura e 0,80m de largura no perímetro da construção | M² | 24,00 |  |  |
| 17.2 | Balaústre conforme modelo prédio anexo | ML | 27,50 |  |  |
| 17.3 | Pilar de madeira 10x10 área da varanda | ML | 20,00 |  |  |
| 17.4 | Limpeza da obra | M² | 594,60 |  |  |
|  | Total do item 17.0 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| BDI |  | _________% |  | Valor: |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |
| CUSTO/M² |  |  |  |  |  |

Nome por Extenso/Assinatura do Responsável Técnico

Identidade/CPF/CREA

# ANEXO II - CONTINUAÇÃO

| Processo Nº: 010/2011 | Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011 |
| --- | --- |

PROPOSTA DE PREÇOS - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

| ITEM | SERVIÇOS A EXECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | MÊS -01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  |
|  |  |  | % | SIMPL % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % | SIMPL. % | ACUM. % |
| 1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Movimento de Terra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fundações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Estrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elevação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Laje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cobertura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pavimentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Revestimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Esquadrias de Madeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Esquadria Metálica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Vidro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pintura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Instalações Elétricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Instalações Hidro-sanitárias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Louças, Metais e Acessórios Sanitários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Serviços Complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nome por Extenso/Assinatura do Responsável Técnico

Identidade/CPF/CREA

# ANEXO II - CONTINUAÇÃO

# PROPOSTA DE PREÇOS

# DESCRIÇÃO DE MARCAS DE PRODUTOS

(nome/razão social)                          com endereço/sede na (Rua/Av.) _____________________________________________ n° ____________, (bairro) _____________________________, (cidade/UF) ________________________________, CNPJ nº ____________________________, inscrição estadual n° ____________________, telefone _______________, e-mail ___________________________________, representada por seu (cargo/função) ___________________________, o Sr.(a) _______________________ __________________________________, , nos termos do Edital referente ao Processo Licitatório nº 10/2011  – Tomada de Preços nº 01/2011, consoante proposta comercial anexa, informa a seguir as marcas/modelos do produtos a serem utilizados na execução da obra:

ITEM DA PLANILHA: __________________________________________________________

SUB-ITEM: ______________________________________________________________

| MARCA | MODELO | UNIDADE REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- |

ITEM DA PLANILHA: __________________________________________________________

SUB-ITEM: ______________________________________________________________

| MARCA | MODELO | UNIDADE REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- |

Declaramos que os produtos aqui ofertados serão aqueles empregados na execução da obra e que estamos cientes que é vedada a substituição de qualquer produto por outro de marca/modelo diferente sem prévia autorização, e que eventual irregularidade importa na rejeição dos serviços.

(Local, Data)

Nome por Extenso/Assinatura

Identidade/CPF

ANEXO III

MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob N° ________________, Insc. Estadual N° ______________, com sede na cidade de ________________________________, na Rua/Av. ________________________ ____________________________________, N° _______ representada pelo(a) Sr.(a) ___________________________________________________, (citar o cargo) ______________________________________________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) __________________________________________________, portador da Carteira de Identidade n° ___________________, CPF N°: ______________________, para representá-la perante à Câmara Municipal de Ponte Nova - MG, no Processo Licitatório n° 10/2011  - Modalidade Tomada de Preços n° 01/2011, podendo se manifestar, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias, rubricar propostas, assinar atas e contratos.

(Local, Data)

Nome por extenso/Assinatura

Identidade/CPF

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES

ANEXO IV

# DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

# A empresa _________________________________________________________, CNPJ nº: ____________________________, por seu representante legal infra-assinado, declara para fins do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

[   ] Ressalva entretanto que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(Local, Data)

Nome por extenso/Assinatura

Identidade/CPF

# ANEXO V

# DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE

# HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO

# A empresa _________________________________________________________, CNPJ nº: ____________________________, por seu representante legal infra-assinado, declara, para os fins que se fizerem necessários e nos termos da legislação vigente, não existir motivos ou razões que a impeçam de participar de licitações e/ou contratar com órgãos ou entidades públicas.

# Declara, ainda, que seus sócios não estão impedidos de contratar com a administração pública, seja por decisão judicial ou administrativa, tampouco incorrem nas hipóteses legais de vedação à participação em quadro societário de empresas.

Declara também que atende aos requisitos de habilitação previstos no Edital referente ao Processo Licitatório nº 10/2011 , Modalidade Tomada de Preços nº 01/2011.

(Local e data)

Nome por Extenso/Assinatura

Cargo do Responsável/CPF

# ANEXO VI

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

# DE ENGENHARIA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

# MINUTA

Pelo presente instrumento que entre si fazem o MUNICÍPIO DE PONTE NOVA, através da CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, com sede na Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, 74 - Centro, Ponte Nova - MG, inscrita no CNPJ sob nº 21.087.648/0001-17, Insc. Estadual ‘isenta’, representada pelo Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova, neste ato denominada CONTRATANTE, e de outro a empresa _________________________________, com sede _____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________________, Insc. Estadual nº _______________________, representada pelo Sr. ___________________________________, denominada neste ato CONTRATADA, decorrente de licitação Processo Nº 010/2011  - Tomada de Preços nº 01/2011, têm justo e contratado o seguinte, mediante as cláusulas e condições constantes no seu respectivo EDITAL, e as cláusulas descritas abaixo:

### CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de execução de obra de engenharia civil de construção do anexo à sede da Câmara, para instalação de plenário de reuniões, conforme projetos, planilhas, memorial descritivo e proposta comercial integrantes do processo licitatório epigrafado.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO

2.1. A execução dos serviços deverá ter início no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da ordem de execução emitida pela CONTRATANTE.

2.1.1. Os serviços deverão ser realizados com observância do cronograma de execução, devendo a CONTRATADA manter na obra e devidamente atualizados, os livros diário e de registro de ocorrências, sob pena de multa correspondente a 1% do valor do contrato, exigida após notificação prévia de descumprimento e não correção no prazo de 2 (dois) dias, ou no caso de reincidência.

2.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalizar e supervisionar a execução dos trabalhos, em quaisquer de suas fases, podendo inclusive determinar a suspensão de etapas quando detectada divergência com o pactuado.

2.3. Os empregados utilizados na execução dos serviços deverão estar devidamente uniformizados e identificados com crachá, bem como deverão fazer uso regular de equipamentos de proteção individual e segurança, sob pena de multa de 1% do valor do contrato, exigida após notificação prévia de descumprimento e não correção no prazo de 2 (dois) dias, ou no caso de reincidência.

2.4. Todos os relatórios e planilhas de medição deverão ser previamente aprovados por profissional indicado pela CONTRATANTE, devendo as planilhas ser apresentadas sempre em 2 (duas) vias, devidamente assinadas e rubricadas em todas as suas páginas.

2.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com a proposta e com o contrato, que não atendam as especificações constantes do edital que o originou, ou que sejam incompatíveis com os fins solicitados, cabendo à CONTRATADA sua re-execução imediata, sem custos adicionais, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades previstas neste Edital.

2.6. A CONTRATADA não fica exonerada de suas responsabilidades por possíveis falhas ou defeitos observados após o recebimento dos serviços.

2.7. A CONTRATADA deverá manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação previstas no Edital que o originou, sob pena de suspensão e/ou rescisão contratual.

2.8. A fiscalização da execução do contrato ficará a cargo de servidor e profissional indicado pela CONTRATANTE, a quem caberá a supervisão direta da obra, nos termos previstos no sub-item 2.2 e 2.4.

2.9. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE a relação de funcionários utilizados na execução dos serviços, de forma a garantir o controle de acesso ao pátio de obras, atualizando-a sempre que houver mudanças no quadro de funcionários.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado mediante medições, observado o cronograma de execução físico-financeira, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada dos documentos pertinentes.

3.2. A CONTRATANTE não efetuará qualquer pagamento referente à mobilização e ao depósito de materiais na obra.

3.2.1. A efetivação dos pagamentos fica condicionada à comprovação pela CONTRATADA de regularidade para com o Fundo de Garantia – FGTS e com a Previdência Social, nos termos da legislação vigente, bem como do pagamento de funcionários utilizados na execução da obra, através de encaminhamento de cópias legíveis da folha de pagamento do último mês vencido, além das guias de recolhimento das contribuições e encargos sociais (INSS e FGTS) exigíveis na data de apresentação da nota fiscal.

3.3. A CONTRATADA fica sujeita à retenção devida para o INSS, Imposto de Renda e ISSQN, nos termos da legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR

4.1. O valor total do contrato é de R$ __________, incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus que existirem para a perfeita execução do objeto relacionado na CLÁUSULA PRIMEIRA deste instrumento, podendo ser reajustados nos termos da CLÁUSULA QUINTA.

##### CLÁUSULA QUINTA: DA REVISÃO DO PREÇO

5.1. Durante o prazo de vigência do contrato o preço será fixo, não sendo permitido qualquer reajuste, salvo na ocorrência de fato econômico superveniente que implique aumento real dos custos da CONTRATADA, que deverá ser pleiteado mediante requerimento formal.

5.2. Decorrido o prazo de um ano da assinatura do contrato, os preços inicialmente Contratados poderão ser reajustados, da data da entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado, no que couber, o disposto no Decreto nº 1.054/94  e Decreto nº 1.110/94, aplicando-se a seguinte fórmula:

R =  V  (I – I°), onde:

I°

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor constante da proposta;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

I° = Índice relativo ao mês da proposta

5.2.1. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

## CLÁUSULA SEXTA: DAS NORMAS LEGAIS

6.1. O presente contrato rege-se pelas normas constantes das Leis Federais nos: 8.666/93 e 8.078/90, as normas e condições do respectivo edital cujo processo licitatório originou o presente instrumento e as suas demais cláusulas, além de outras disposições atinentes à espécie.

6.2. Os casos omissos decorrentes da execução do presente contrato serão resolvidos com base nas disposições do Edital cujo processo originou este instrumento, as disposições das Leis 8.666/93 e 8.078/90, além das normas fixadas pelo CREA e, sendo estas insuficientes para solucionar o conflito, as disposições do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

7.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária constante do orçamento vigente sob a seguinte rubrica:

Órgão.................: 01 - Poder Legislativo

Unidade...............: 01 - Câmara Municipal

Funcional-programática: 01122.0001.5003 Ampliação e Reforma da Sede

Natureza da Despesa...: 44905100 – Obras e Instalações. - Ficha: 06

## CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES

8.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste contrato ou das obrigações assumidas caracterizará o inadimplemento da CONTRATADA, sujeitando-a às penalidades de advertência e/ou multa, previstas no Edital de licitação que originou este instrumento, observado o artigo 16 do Decreto Municipal do Poder Executivo Nº: 4.988 de 24/08/2004, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. No prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do presente contrato, a CONTRATADA, sob pena de rescisão e multa,  prestará garantia no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste instrumento, aplicando-se o disposto no art. 56, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

9.2. Optando a CONTRATADA por caução em dinheiro deverá ela ser recolhida em favor da Câmara Municipal, mediante depósito em conta corrente específica indicada pela CONTRATANTE para este fim.

9.3. Em se tratando de fiança bancária, deverá ser prestada por banco comercial, contendo:

I - prazo de validade que deverá corresponder ao período de vigência do contrato acrescido de 60 (sessenta) dias, devendo ser o prazo tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência contratual;

II - expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

III - renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previsto nos artigos 827 e 838 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

IV - cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

9.4. O seguro-garantia, se for o caso, deverá ser apresentado com prazo de validade correspondente à vigência do Contrato acrescido de 60 (sessenta) dias, e garantir todas as obrigações assumidas, inclusive aquelas relativas às consequências de inexecução e rescisão contratual, multas e penalidades.

9.5. A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pela CONTRATADA referentes a prejuízos ou danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros,  além de toda e qualquer multa contratual, débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o presente contrato (INSS, FGTS, impostos, salários, vales-transporte, vales-refeição, verbas rescisórias etc.).

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO

10.1. O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, devidamente justificado, quando o interesse púbico assim o exigir, sem que caiba direito à indenização, ou na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na Lei 8.666/93, sem prejuízo das penalidades legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1. O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo vir a ser alterado ou aditado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO

12.1. As partes elegem o foro de Ponte Nova para dirimir as questões resultantes do presente contrato renunciando a qualquer outro.

Por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.

Ponte Nova,  ........ de ........................ de ...........

Presidente da Câmara			Representante Legal da Contratada

Assessoria Jurídica da Câmara